к решению районной Думы

от 13.02.2007 г. № 177

МЕРОПРИЯТИЯ

по замене приборов учета потребления электроэнергии населением

в с. Новый Васюган

| №пп | Наименование мероприятия | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение материалов, монтаж щитов наружной установки: |  |  |  | 830 000 |
| 1.1 | Электросчетчик | Однофазный, электронный, с электромеханическим узлом индикации, 10(40) А, класс точности измерения до 2, температурный диапазон от –400С до +550С | шт | 800 | 400 000 |
| 1.2 | Щит наружной установки | Исполнение пожаробезопасное, морозостойкое в комплекте с автоматом двухполюсным 2 х ИЭК – 16 А в обвязке монтажным проводом ПВ-2,4 – 0,5 м/к-кт | шт. | 800 | 430 000 |
| 2. | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 1 300 000 |
|  | Итого |  |  |  | 2 130 000 |