Приложение к решению от 13.02.2007 № 178

| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ЖКХ" |  |  |  |
| по КАРГАСОКСКОМУ РАЙОНУ на 2007 год |  |  |  |
| Населенный пункт | Объект | Состав работы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Котельные |  |  |  |
| с. Тымск | Котельная "Школа" | Замена насосного оборудования котельных на энергоресурсосберегающие | 70,0 |
| с. Неготка | Котельная "Центральная" |  | 70,0 |
| с. Березовка | Котельная "Школа" |  | 70,0 |
| с. Новый Васюган | Котельная № 3, 4 | Дефектоскопия дымовой трубы Устройство системы мазутоподготовки, установка отсекателей мазута на линиях топливоподачи котлов | 300,0 |
| с. Каргасок | Котельная "Южная" | Реконструкция вспомогательного оборудования | 840,0 |
| ИТОГО Модернизация котельных |  |  | 1 350,0 |
| ### Тепловые сети |  |  |  |
| с. Новый Васюган | Котельная №3, 4 | Устройство тепловых пунктов, замена участка теплотрассы – 630 м. | 2500,0 |
| с. Каргасок | ул. Советская - д/сад №34 РОВД – отдел культуры РОВД – Сбербанк Ул. Солнечная – пер. Мирный Ул. Учебная | Замена участка теплотрассы – 180 м Надземная прокладка участка теплотрассы – 50 м Надземная прокладка участка теплотрассы – 75 м Надземная прокладка участка теплотрассы – 120 м Замена участка теплотрассы – 170 м | 2750,0 |
| ИТОГО Модернизация тепловых сетей |  |  | 5 250,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |
| Новый Васюган | Котельные 1,2,3,4 | Приобретение электростанций для автономного электроснабжения АД-150 –3 шт; АД-100 – 1 шт. | 3 000,0 |
| ИТОГО Модернизация ДЭС |  |  | 3 000,0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ЖКХ" |  |  | 9 600,0 |