МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09.08.2007 |  | № 261 |
| с. Каргасок |  |  |

| ## О программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2007-2010 годы». |  |
| --- | --- |

Рассмотрев концепцию развития коммунальной инфраструктуры Каргасокского района и программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2007 –2010 годы»

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

- Принять программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2007 –2010 годы». - Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Вестник Администрации». - Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовый комитет Думы Каргасокского района.

| ### Председатель Думы Каргасокского района |  | ## В.А. Протазов |
| --- | --- | --- |

| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.М. Рожков |
| --- | --- | --- |

# Паспорт

Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район» Томской области»

| Наименование Программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район» Томской области |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Главы Каргасокского района от 16.11.06 г. №205 «О создании Координационного совета по разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каргасокский район» |
| Дата утверждения Программы |  |
| Государственный заказчик | Администрация Каргасокского района Томской области |
| Основной разработчик Программы | Открытое акционерное общество «Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства» |
| Основание разработки Программы | Закон Томской области от 8 августа 2006 года № 163-ОЗ «Об утверждении Областной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006-2010 годах |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: оптимизация, развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры для сохранения работоспособности и повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, ресурсной эффективности производства услуг, стабилизации стоимости услуг для потребителей. - Для реализации Программы необходимо решение следующих задач: - - увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции и санации жилищного фонда с целью сокращения доли ветхого жилищного фонда и предотвращения его дальнейшего ветшания; - - обеспечить модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг; - - осуществить замену изношенных фондов, в первую очередь, сетей для сокращения уровня аварийности; - - повышение эффективности управления путем реализации властных полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере ЖКХ с целью обеспечения эффективного регулирования рынка услуг; - - отбор инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для предоставления государственной поддержки только на условиях открытого конкурса; - - повышение уровня благоустройства жилищного фонда в сельских поселениях Каргасокского района путем установки локальных устройств теплоснабжения, очистки воды и стоков, утилизации твердых бытовых отходов и организации их обслуживания; - - увеличение бюджетной поддержки за счет средств районного бюджета и средств местных бюджетов экономически менее развитых поселений района. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Источники развития: - Инвестиционная составляющая коммунальных тарифов: - 2006 г. – 0,4 тыс. руб. на чел. в год (всего 9 млн. руб.); - 2010 г. –1,1 тыс. руб. на чел. в год (всего 28 млн. руб.); - Бюджетное финансирование развития инфраструктуры: - 2006 г. – 1,0 тыс. руб. на чел. в год (всего 23,5 млн. руб.); - 2010 г. – 1,2 тыс. руб. на чел. в год всего (всего 28,9 млн. руб.); - Бюджетное финансирование ЖКХ всего: - 2006 г. – 4,9 тыс. руб. на чел. в год (всего 113,7 млн. руб.); - 2010 г. – 2,1 тыс. руб. на чел. в год (всего 51 млн. руб.); Доступность услуг: - Средневзвешенный по району суммарный тариф: - 2007 г. – 90,4 руб./кв. м; - 2010 г. – 122,5 руб./кв. м; - Уровень платежей потребителей: - 2006 г. – 100% (90% в теплоснабжении); - 2010 г. – 100%; - Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи: - 2006 г. – 18,4%; - 2010 г. – 17,8%; Надежность систем: - Износ ОФ: - 2006 г. – 65-80%; - 2010 г. – 50-55%; - Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: - - теплоснабжение 2006г. – 0,7; - 2010 г. – 0,47; - - водоснабжение и водоотведение 2006 г. – 0,9; - 2010 г. – 0,52; - Доля ежегодно заменяемых сетей: - 2006 г. – 1,5-2,5 % общей протяженности; - 2010 г. – 4-4,5% общей протяженности; - Ресурсная эффективность: - Удельный расход электроэнергии: - -теплоснабжение 2006 г. – 34 кВт.ч/Гкал; - 2010 г. – 26 кВт.ч/Гкал; - - водоснабжение 2006 г. – 1,3 кВт.ч/куб. м; - 2010 г. – 0,9 кВт.ч/куб. м; - - водоотведение 2006 г. – 3,3 кВт.ч/куб. м; - 2010 г. – 2,1 кВт.ч/куб. м; - Удельный расход топлива: - 2006 г. – 183 кг у.т/Гкал тепла; - 2010 г. - 157 кг у.т/Гкал тепла; - Потери и утечки материального носителя услуги: - 2006 г. – 20-25%; - 2010 г. – 18-22%; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2007-2010 годы Этапы: 2007 год (подготовка правовой и методической базы; начало реализации мероприятий); 2008-2010 годы (завершение реализации мероприятий). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая стоимость Программы- 172,2 млн. руб.: - инвестиционные составляющие тарифов – 72 млн. руб.; - бюджетные средства - 100,2 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг. |

Таблица 4.10.

Мероприятия Программы по совершенствованию коммунальных систем

(сформированы с учетом прогноза развития жилищного комплекса Каргасокского района, см. Приложение №1)

| № п.п. | Наименование модернизируемого или строящегося объекта | Наименование мероприятий | Мощ-ность | Количество |  | Стоимость работ всего, тыс. руб. |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Мероприятия Программы |  | Мероприятия, не имеющие источника финансирования |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  | 41 459 |  | 66 120 |  |
| 1.1 | с. Каргасок, с. Павлово, Каргасокское с.п. |  |  |  |  | 21 105 |  | 17 480 |  |
| 1.1.1 | Замена сетей |  |  |  |  | 6 365 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Сети в с. Каргасок | Замена сетей |  | 3,35 км |  | 6 365 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 1.1.2 | Новое строительство |  |  |  |  | 14 740 |  | 17 480 |  |
| 1.1.2.1. | Сети в с. Каргасок | Строительство новых сетей |  | 8 км |  | 13 600 |  |  | Для подключения новых потребителей |
|  | Сети в с. Павлово | Строительство новых сетей |  | 0,75/11,5 км |  | 1140 |  | 17 480 | Замена существующих сетей водоснабжения, в связи с несоответствием существующих сетей гидравлическому режиму работы и аварийному состоянию. В рамках программы финансируется частичная замена внутриквартальных водопроводных сетей. |
| 1.2 | с. Сосновка, Сосновское с.п. |  |  |  |  | 1 900 |  |  |  |
| 1.2.1 | Замена сетей |  |  |  |  | 1 900 |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Сети с. Сосновка | Замена сетей |  | 1 км |  | 1 900 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 1.2.2 | Модернизация |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.3 | п. Молодежный, Среднетымское с.п. |  |  |  |  | 4 850 |  |  |  |
| 1.3.1 | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 |  | Строительство резервной артезианской скважины с системой автоматического регулирования работой погружных насосов | 10 тыс. куб.м. в год | 1 шт |  | 1 050 |  |  | Для обеспечения надежного водоснабжения поселка ( мероприятие отсутствует в муниципальной программе « Питьевая вода Каргасокского района») |
| 1.3.1.2 |  | Строительство водопроводных сетей с водозаборными колонками, установка приборов учета и контроля за расходованием воды и эл. энергии | 4 км |  |  | 3 800 |  |  |  |
| 1.4 | п. Тымск, Тымское с.п. |  |  |  |  | 1 444 |  |  |  |
| 1.4.1 | Модернизация |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Водозаборная скважина | Установка фильтров обезжелезивания, установка установки ультрафиолетового обеззараживания, установка установки осветления воды, установка проточных фильтров тонкой очистки |  |  |  |  |  |  | Обеспечения качества питьевой воды без изменения существующей системы водоснабжения. Стоимость мероприятия определена программой «Питьевая вода Томской области» |
| 1.4.2 | Новое строительство | Строительство артезианской скважины с водонапорной башней | 4,5 тыс. куб.м в год | 1 шт | 1 444 |  |  |  | Для обеспечения надежного водоснабжения поселка (мероприятие отсутствует в муниципальной программе « Питьевая вода Каргасокского района») |
| 1.5 | п.Новый Васюган |  |  |  |  | 7 600 |  | 33 440 |  |
| 1.5.1 | Модернизация |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Водозабор | Строительство ВОС |  |  |  |  |  |  | Обеспечения качества питьевой воды Стоимость мероприятия определена региональной программой " Питьевая вода Томской области» |
| 1.5.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 7 600 |  | 33 440 |  |
|  | Водопроводные сети | Строительство водопроводных сетей |  | 5/22 км |  | 7 600 |  | 33 440 | Осуществляется строительство внутриквартальных сетей. Подсоединение к внутриквартальным сетям осуществляется за счет средств потребителей |
| 1.6 | п. Средний Васюган, Средневасюганское с.п. |  |  |  |  | 4 560 |  | 15 200 |  |
| 1.6.1 | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1. | Водозаборная скважина | Строительство ВОС |  |  |  |  |  |  | Обеспечения качества питьевой воды, повышение уровня благоустройства с организацией централизованной системы водоснабжения . Стоимость мероприятия определена региональной программой "Питьевая вода Томской области» " в размере 2 500 тыс. руб. |
| 1.6.2 | Новое строительство |  |  |  |  | 4 560 |  | 15 200 |  |
|  | Водопроводные сети | Строительство водопроводных сетей |  | 3/10 км |  | 4 560 |  | 15 200 | Осуществляется строительство внутриквартальных сетей. Подсоединение к внутриквартальным сетям осуществляется за счет средств потребителей |
| 2 | Водоотведение |  |  |  |  | 4 700 |  |  |  |
| 2.1 | с.Каргасок, Каргасокское с.п. |  |  |  |  | 4 700 |  |  |  |
| 2.1.1. | Замена |  |  |  |  | 2 300 |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Сети | Замена сетей |  | 1 км |  | 2 000 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 2.1.1.2 | КОС | Замена оборудования |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 2.1.2. | Новое строительство |  |  |  |  | 2 400 |  |  |  |
| 2.1.2.2 | Канализационные сети | Строительство канализационных сетей |  | 1,5 км |  | 2 400 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  | 36 300 |  | 10 000 |  |
| 3.1 | с. Каргасок, Каргасокское с.п. |  |  |  |  | 8 200 |  |  |  |
| 3.1.1 | Замена |  |  |  |  | 8 200 |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Тепловые сети | Замена тепловых сетей |  | 2 км |  | 5 600 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 3.1.1.2 | Котельная "Южная" | Замена оборудования |  |  |  | 500 |  |  | Плановая замена оборудования, в том числе замена оборудования на соответствующее режиму работы котельной и имеющее лучшие показатели ресурсной эффективности |
| 3.1.1.3 | Котельная "Геологическая" | Замена оборудования |  |  |  | 2 100 |  |  | Плановая замена оборудования, в том числе замена оборудования на соответствующее режиму работы котельной и имеющее лучшие показатели ресурсной эффективности |
| 3.2 | с. Новоюгинно, Большая Грива, Староюгино, Новоюгинское с.п. |  |  |  |  | 840 |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена |  |  |  |  | 840 |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Сети теплоснабжения | Замена тепловых сетей |  | 0,3 км |  | 840 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 3.3 | п. Молодежный, Среднетымское с.п. |  |  |  |  | 2 620 |  |  |  |
| 3.3.1 | Замена |  |  |  |  | 1 120 |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Сети теплоснабжения | Замена тепловых сетей |  | 0,4 км |  | 1 120 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 3.3.2 | Модернизация | Теплообеспечение работы здания ДЭС | Отапливаемая площадь 500 кв.м | 1 здание |  | 1 500 |  |  | Обеспечение надежного электроснабжения поселка. Устанавливается локальный котел на твердом топливе и теплообменник на контуре охлаждения дизельгенератора. |
| 3.4 | с. Тевриз, Тевризское с.п. |  |  |  |  | 980 |  |  |  |
| 3.4.1 | Замена |  |  |  |  | 980 |  |  |  |
| 3.4.1.1 | Сети теплоснабжения | Замена тепловых сетей |  | 0,35 км |  | 980 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 3.5 | с. Березовка, Усть –Чижапского с.п. |  |  |  |  | 980 |  |  |  |
| 3.5.1 | Замена |  |  |  |  | 980 |  |  |  |
| 3.5.1.1 | Сети теплоснабжения | Замена тепловых сетей |  | 0,28 км |  | 980 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 3.6 | с. Новый Васюган, Нововасюганское с.п. |  |  |  |  | 20 720 |  | 10 000 |  |
| 3.6.1 | Новое строительство |  |  |  |  | 20 720 |  | 10 000 |  |
| 3.6.1.1 | Котельная | Строительство 2 –х блочно – модульных котельных | 1,76 МВт |  |  | 14 000 |  |  | Обеспечение тепловой энергией потребителей бюджетной сферы |
| 3.6.1.2 | Сети теплоснабжения | Строительство сетей теплоснабжения |  | 3 км |  | 6 720 |  |  | Подключение потребителей бюджетной сферы |
| 3.6.1.3 | Потребители | Перевод отопления жилищного фонда на локальные внутриквартирные источники теплоснабжения |  | 268 |  |  |  | 10 000 | Монтаж локальных внутриквартирных систем отопления потребителей централизованного теплоснабжения (население) при децентрализации системы |
| 3.7 | с. Средний Васюган, Средневасюганское с.п. |  |  |  |  | 1 960 |  |  |  |
| 3.7.1 | Замена |  |  |  |  | 1 960 |  |  |  |
| 3.7.1.1. | Сети теплоснабжения | Замена сетей |  | 0,7 км |  | 1 960 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 3.7.2 | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная | Перевод котельной на газовое топливо |  |  |  |  |  |  | Перевод котельной на газовое топливо вследствие газификации поселка. Стоимость перевода на газовое топливо определена муниципальной программой газификации |
| 4 | Энергоснабжение |  |  |  |  | 83 270 |  | 3 500 |  |
| 4.1 | Средний Васюган, Мыльджино, Средневасюганское с.п. |  |  |  |  | 3 360 |  |  |  |
| 4.1.1 | Замена |  |  |  |  | 3 360 |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Сети электроснабжения | Замена сетей |  | 4,2 км |  | 3 360 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 4.2 | с. Тевриз, Тевризское с.п. |  |  |  |  | 2 880 |  |  |  |
| 4.2.1. | Замена |  |  |  |  | 1 280 |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Сети электроснабжения | Замена сетей |  | 1,6 км |  | 1 280 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 4.2.2 | Модернизация |  |  |  |  | 1 600 |  |  |  |
| 4.2.2.1 | ДЭС | Замена дизельгенератора | 150 кВт*ч | 2 шт. |  | 1 600 |  |  | Плановая замена для обеспечения соответствия подключенной нагрузки генерирующим мощностям |
| 4.3 | с. Березовка, Усть-Чижапское с.п. |  |  |  |  | 2 080 |  |  |  |
| 4.3.1. | Замена |  |  |  |  | 2 080 |  |  |  |
| 4.3.1.1 | Сети электроснабжения | Замена сетей |  | 2,6 км |  | 2 080 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 4.4 | с. Киевское, с.Неготка, Толпаровское с.п. |  |  |  |  | 6 100 |  | 3 500 |  |
| 4.4.1 | Замена |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |
| 4.4.1.1. | Сети электроснабжения | Замена сетей |  | 4,5 км |  | 3 600 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 4.4.2. | Модернизация |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |
| 4.4.2.1. | ДЭС | Замена дизельгенератора ЧКД-405 с установкой стационарной электростанции с водяным охлаждением типа 6ЧН 25/34 | 315 кВт / 500 об/мин | 1 шт. |  | 2 500 |  | 3 500 | Плановая замена для обеспечения соответствия подключенной нагрузки генерирующим мощностям. |
| 4.5 | с. Сосновка, с. Восток, Сосновское с.п. |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |
| 4.5.1 | Замена |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |
| 4.5.1.1. | Сети электроснабжения | Замена сетей |  | 4,5 км |  | 3 600 |  |  | Необходимая ежегодная замена сетей |
| 4.6 | с. Молодежный, с. Напас, Среднетымское с.п. |  |  |  |  | 41 600 |  |  |  |
| 4.6.1 | Модернизация |  |  |  |  | 41 600 |  |  |  |
| 4.6.1.1. | Энергосистемы | Объединение энергосистем поселков с модернизацией электросетей и генерирующих мощностей в с. Молодежный (замена ЧКД-405 и ЧКД-608 на ДГА-315) и модернизацией электросетей в с. Напас |  | 40 км + 6 ТП |  | 41 600 |  |  | Объединение энергосистем двух населенных пунктов, которое приводит к снижению эксплуатационных затрат на 12 % |
| 4.7 | с.Усть-Тым, с. Тымск, Усть-Тымское и Тымское с.п. |  |  |  |  | 23 650 |  |  |  |
| 4.7.1 | С. Усть-Тым |  |  |  |  | 19 220 |  |  | Объединение энергосистем двух населенных пунктов, которое приводит к снижению эксплуатационных затрат на 10-12% |
| 4.7.1.1 | Модернизация | Модернизация электросетей |  | 3,92км + 5ТП |  | 19 220 |  |  |  |
| 4.7.1.2 | Энергосистема | Объединение энергосистем с модернизацией электросетей в с. Усть-Тым |  | 14,12 км +1 ТП |  | 19 220 |  |  |  |
| 4.7.2 | с. Тымск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.1 | Модернизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2.2 | Энергосистема | Модернизация электросетей с. Тымск |  | 6,96 км + 2 ТП |  | 4 430 |  |  |  |
| 5. | Санитарная очистка, ТБО |  |  |  |  | 5 650 |  | 800 |  |
| 5.1 | с. Каргасок, Каргасокское с.п. |  |  |  |  | 1 850 |  |  |  |
| 5.1.1 | Новое строительство |  |  |  |  | 1 850 |  |  |  |
| 5.1.1.1. | Скотомогильник | Строительство скотомогильника |  |  |  | 1 850 |  |  | Выполнение требований по обеспечению ветеринарно-санитарной защиты населенного пункта |
| 5.2 | Средний Васюган, Средневасюганское с.п. |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |
| 5.2.1 | Новое строительство |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Скотомогильник | Строительство скотомогильника |  |  |  | 850 |  |  | Выполнение требований по обеспечению ветеринарно-санитарной защиты населенного пункта |
| 6.2.1.2 | Утилизация ТБО | Строительство полигона утилизации ТБО |  |  |  | 250 |  |  | Сокращение числа несанкционированных свалок |
| 5.3 | Новый Васюган, Нововасюганское с.п. |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |
| 5.3.1 | Новое строительство |  |  |  |  | 1 100 |  |  |  |
| 5.3.1.1. | Скотомогильник | Строительство скотомогильника |  |  |  | 850 |  |  | Выполнение требований по обеспечению ветеринарно-санитарной защиты населенного пункта |
| 5.3.1.2 | Утилизация ТБО | Строительство полигона утилизации ТБО |  |  |  | 250 |  |  | Сокращение числа несанкционированных свалок |
| 5.4 | с. Молодежный, Среднетымское с.п. |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 5.4.1 | Новое строительство |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 5.4.1.1. | Скотомогильник | Строительство скотомогильника |  |  |  | 550 |  |  | Выполнение требований по обеспечению ветеринарно-санитарной защиты населенного пункта |
| 5.4.1.2 | Утилизация ТБО | Строительство полигона утилизации ТБО |  |  |  | 250 |  |  | Сокращение числа несанкционированных свалок |
| 5.5. | с. Тымск Тымское с.п. |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
| 5.5.1. | Новое строительство |  |  |  |  |  |  | 800 |  |
| 5.5.1.1 | Скотомогильник | Строительство скотомогильника |  |  |  |  |  | 550 | Выполнение требований по обеспечению ветеринарно-санитарной защиты населенного пункта |
|  | Утилизация ТБО | Строительство полигона утилизации ТБО |  |  |  |  |  | 250 | Сокращение числа несанкционированных свалок |
| 5,6 | с. Усть-Тым Усть-Тымское с.п. |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 5.6.1 | Новое строительство |  |  |  |  | 800 |  |  |  |
| 5.6.1.1. | Скотомогильник | Строительство скотомогильника |  |  |  | 550 |  |  | Выполнение требований по обеспечению ветеринарно-санитарной защиты населенного пункта |
| 5.6.1.2 | Утилизация ТБО | Строительство полигона утилизации ТБО |  |  |  | 250 |  |  | Сокращение числа несанкционированных свалок |
| 5.7 | с. Вертикос. Вертикосское сельское поселение |  |  |  |  | 850 |  |  |  |
| 5.7.1 | Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1.1 | Утилизация ТБО | Строительство полигона утилизации ТБО |  | 1 шт |  | 550 |  |  |  |
| 5.7.1.2 | Санитарная очистка территории | Строительство скотомогильника |  | 1 шт |  | 300 |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 172 229 |  | 80 420 |  |

Стоимость мероприятий Программы по совершенствованию коммунальных систем в разрезе поселений

Системы теплоснабжения

| Сельские поселения | Стоимость замены всего, теплоснабжение, тыс. руб. |  |  |  |  | Строительство, теплоснабжение, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Всего | 14 080 | 1 011 | 3 075 | 4 612 | 5 381 | 22 220 | 901 | 6 372 | 7 089 | 7 858 | 36 300 |
| Каргасокское | 8 200 | 2 788 | 1 640 | 1 968 | 1 804 |  |  |  |  |  | 8 200 |
| Новоюгинское | 840 | 60 | 183 | 275 | 321 |  |  |  |  |  | 840 |
| Средневасюганское | 1 960 | 1078 | 274 | 314 | 294 |  |  |  |  |  | 1 960 |
| Тевризское | 980 | 70 | 214 | 321 | 375 |  |  |  |  |  | 980 |
| Усть-Чижапское | 980 | 70 | 214 | 321 | 375 |  |  |  |  |  | 980 |
| Среднетымское | 1 120 | 80 | 245 | 367 | 428 | 1 500 | 61 | 430 | 479 | 530 | 2 620 |
| Нововасюганское |  |  |  |  |  | 20 720 | 2 486 | 4 351 | 6 630 | 7 252 | 20 720 |

Системы водоснабжения

| Сельские поселения | Стоимость замены, всего, тыс. руб. |  |  |  |  | Строительство, водоснабжение, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Всего | 8 265 | 404 | 2 079 | 2 710 | 3 072 | 33 194 | 6 008 | 7 900 | 9 163 | 10 123 | 41 459 |
| Каргасокское | 6 365 | 311 | 1601 | 2087 | 2366 | 14 740 | 2 756 | 3 169 | 4 127 | 4 687 | 21 105 |
| Нововасюганское |  |  |  |  |  | 7 600 | 2 888 | 1 672 | 1 520 | 1 520 | 7 600 |
| Средневасюганское |  |  |  |  |  | 4 560 | 153 | 1 285 | 1 477 | 1 645 | 4 560 |
| Среднетымское |  |  |  |  |  | 4 850 | 163 | 1 367 | 1 571 | 1 750 | 4 850 |
| Сосновское | 1 900 | 532 | 418 | 475 | 475 |  |  |  |  |  | 1 900 |
| Тымское |  |  |  |  |  | 1 444 | 48 | 407 | 468 | 521 | 1 444 |

Системы водоотведения

| Сельские поселения | Стоимость замены всего, водоотведение, тыс. руб. |  |  |  |  | Строительство, водоотведение, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Всего | 2 300 | 105 | 540 | 689 | 965 | 2400 | 56 | 701 | 779 | 864 | 4700 |
| Каргасокское сельское поселение | 2300 | 105 | 540 | 689 | 965 | 2400 | 56 | 701 | 779 | 864 | 4700 |

Системы электроснабжения

| Сельские поселения | Стоимость строительства и замены, энергоснабжение, тыс. руб. |  |  |  |  | Стоимость модернизации энергоснабжение, |  |  |  |  | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| ИТОГО | 25 810 | 632 | 7 862 | 8 305 | 9 012 | 57 460 | 2 791 | 17 174 | 17 939 | 19 556 | 83 270 |
| Толпаровское с.п. | 3 600 | 93 | 1 107 | 1 148 | 1 252 | 2 500 | 64 | 769 | 797 | 870 | 6 100 |
| Среднетымское с.п. |  |  |  |  |  | 41 600 | 1 071 | 12 790 | 13 270 | 14 469 | 41 600 |
| Усть-Чижапское с.п. | 2 080 | 54 | 640 | 663 | 723 |  |  |  |  |  | 2 080 |
| Сосновское с.п. | 3 600 | 93 | 1 107 | 1 148 | 1 252 |  |  |  |  |  | 3 600 |
| Тевризское | 1 280 |  | 320 | 480 | 480 | 1 600 | 1353 |  | 120 | 127 | 2 880 |
| Тымское | 3 700 | 95 | 1 138 | 1 180 | 1 287 | 730 | 19 | 224 | 233 | 254 | 4 430 |
| Усть-Тымское | 8 190 | 211 | 2 518 | 2 612 | 2 849 | 11 030 | 284 | 3 391 | 3 518 | 3 836 | 19 220 |
| Средневасюганское | 3 360 | 87 | 1 033 | 1 072 | 1 169 |  |  |  |  |  | 3 360 |

Утилизация ТБО

|  | Стоимость строительства, утилизация ТБО, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Всего | 6 500 | 167 | 1998 | 2073 | 2261 |
| Вертикосское | 850 | 22 | 261 | 271 | 296 |
| Каргасокское с.п. | 1 850 | 1758 | 93 |  |  |
| Средневасюганское с.п. | 1 100 | 28 | 338 | 351 | 383 |
| Нововосюганское с.п. | 1 100 | 28 | 338 | 351 | 383 |
| Среднетымское с.п. | 800 | 21 | 246 | 255 | 278 |
| Усть-Тымское | 800 | 21 | 246 | 255 | 278 |

Стоимость мероприятий Программы

| Отрасль | тыс. руб. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | замена | 843 | 2019 | 2562 | 2841 | 8 265 |
|  | строительство | 6008 | 7900 | 9163 | 10123 | 33 194 |
| водоотведение | замена | 105 | 540 | 689 | 965 | 2 300 |
|  | строительство | 56 | 701 | 779 | 864 | 2 400 |
| теплоснабжение | замена | 4 148 | 2 770 | 3 566 | 3 596 | 14 080 |
|  | строительство | 2 547 | 4 781 | 7 109 | 7 782 | 22 220 |
| энергоснабжение | замена | 632 | 7862 | 8305 | 9012 | 25 810 |
|  | модернизация | 2 791 | 17 174 | 17 939 | 19 556 | 57 460 |
| утилизация ТБО | строительство | 1877 | 1522 | 1483 | 1617 | 6 500 |
| ИТОГО |  | 19 008 | 45 270 | 51 594 | 56 357 | 172 229 |

# 6. Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития коммунальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала

градообразующей базы, дохода на душу населения, состоянием бюджета ключевым критерием оценки качества жизни населения.

На основании прогноза экономики градообразующей базы разрабатывается сценарий развития ЖКХ территории, определяющий целевые параметры развития коммунальной инфраструктуры. В рамках решения данной задачи, на основании диагностирования основных проблем, определяются мероприятия по замене, реконструкции и модернизации и строительству объектов коммунальной инфраструктуры.

Источниками инвестиционных средств для реализации Программы выступают собственные средства предприятий ЖКХ, бюджетные средства. В таблице 8.1. приведены объёмы и источники финансирования программы на период 2007-2010 гг. в Каргасокском районе Томской области в целом.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционные возможности предприятий ЖКХ;

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

# 7. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Необходимость определения количественных критериев и целевых параметров развития коммунального комплекса района в неопределенных условиях обусловила рассмотрение трех сценариев социально-экономического развития Каргасокского района.

«Пессимистический» - со среднегодовыми темпами роста экономики до 2010 г. на уровне 3%;

«Реалистический» - предполагающий ежегодный экономический рост на уровне 5%;

«Оптимистический» - с темпами экономического роста на уровне 7% в год.

В результате проведенных аналитических оценок был выбран «реалистический» сценарий как наиболее вероятный.

Прогнозируемые варианты роста экономики и качества жизни требуют адекватного развития жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры.

Последствием реализаций мероприятий программы будет рост уровня благоустройства жилищного фонда на 3,7 процентных пункта, то есть достигнет 33% в среднем по району.

Таблица 7.1.

Инвестиционные затраты и источники финансирования мероприятий по модернизации и развитию ЖКХ Каргасокского района на 2007-2010 гг.

|  | Модернизация и развитие существующих систем ЖКХ, млн. руб., в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| ВСЕГО ЗАТРАТ | 172,2 | 19,0 | 45,3 | 51,6 | 56,4 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
| - собственных (инвестиционных) средств предприятий | 72 | 5,5 | 19 | 20 | 27,5 |
| - бюджетных средств | 100,2 | 13,5 | 26,3 | 31,6 | 28,9 |
| в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |
| - замена изношенных основных фондов | 50,5 | 7,0 | 12,9 | 14,6 | 15,9 |
| - модернизация и реконструкция | 57,5 | 3,0 | 17,2 | 17,8 | 19,4 |
| - новое строительство | 64,3 | 8,9 | 15,3 | 19,1 | 21,0 |

Таблица 7.2

Экономические предпосылки реализации Программы

| Варианты | Прогнозируемый годовой рост экономики района, % | Экономический потенциал – удельный ВРП к 2010 г., тыс.руб./чел в год | Доходы населения. тыс.руб./чел в месяц | Тариф на ЖКУ, руб./кв.м | Доля платежей за ЖКУ в бюджете семьи, % | Инвестиционные возможности ЖКХ (собств. средства), млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реалистический | 5 | 199 | 12,4 | 122,5 | 17,8 | 72 |

Следующим позитивным результатом Программы можно считать снижение неэффективных затрат по обслуживанию фондов коммунальной инфраструктуры и как, следствие рост доступности услуг для населения, с точки зрения его платежеспособности.

Третьим позитивным результатом можно считать повышение качества и надежности коммунального обслуживания, что также входит в категорию комфортности условий проживания и обеспечивается за счет модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Другими результатами Программы являются:

- совершенствование взаимодействия с потребителями;

- снижение потерь и утечек, которое предотвратит выставление счетов за фактически не потребленные услуги;

- повышение собираемости платежей до 97-98% за счет жесткого контроля и ведения базы данных плательщиков, оперативного отслеживания платежей, что позволит снизить дебиторскую задолженность;

- оздоровление финансового состояния предприятий ЖКХ, повышение их инвестиционной привлекательности.

Таблица 7.3.

Развитие коммунального сектора

| Качество услуг | Ресурсная эффективность | Финансовые результаты |
| --- | --- | --- |
| Повышение надежности, сокращение числа аварий, аварий и повреждений/км сетей в год: ВКХ с 0,9 до 0,52 Теплоснабжение с 0,7 до 0,47 Замена изношенных фондов – с 1,5-2,5 до 4-4,5% | Снижение удельных расходов электроэнергии: в водоснабжении кВт.ч/куб.м. - с 1,3 до 0,9 в водоотведении кВт.ч/куб.м. - с 3,3 до 2,1 в теплоснабжении кВт.ч/Гкал - с 34 до 26 Снижение расхода топлива в теплоснабжении, кг.у.т./Гкал - с 183 до 157 Сокращение потерь и утечек: с 25% до 18-21%; Сокращение численности работающих в ЖКХ на 10-15% | Доля бюджетного финансирования в текущей деятельности ЖКХ: с 30% до 7% Инвестиционная составляющая коммунального тарифа с 8% до 11% |

Инвестиционные затраты в модернизацию и строительство коммунальной инфраструктуры определяются исходя из оценки достаточности мощностей, эффективности производства и качества услуг, а также на анализе параметров экономического роста Каргасокского района.

Реализация основных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит повысить качество и надежность предоставления услуг:

При этом доля бюджетных средств на ЖКХ в совокупных расходах бюджета не превысит 7%, а за счет сокращения доли бюджетного финансирования текущей деятельности ЖКХ увеличатся бюджетные средства, направляемые на развитие. За счет роста инвестиционной составляющей коммунальных тарифов с 8% до 11% примерно в 1,5 раза повысится объем средств предприятий ЖКХ, направляемых на развитие.

Риски, которые могут возникнуть при реализации этого сценария экономики района и коммунального комплекса района, могут быть связаны с сокращением доли бюджетной поддержки ЖКХ, а также нарушением договорных обязательств по бюджетному софинансированию.

Сдерживание роста тарифов из-за популистских соображений, не связанных с обоснованием доступности услуг для потребителей, а, как следствие, снижение их инвестиционного потенциала, приведет к сокращению собственных (инвестиционных) средств предприятий ЖКХ, направляемых на замену изношенных фондов и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Помимо этого риски могут быть связаны с не выполнением (или не соблюдением сроков выполнения) плана мероприятий, определенных Программой

# 8. Механизм реализации Программы и контроль над ее выполнением

Общая координация хода реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Каргасокского района на 2007-2010годы осуществляется Администрацией Каргасокского района Томской области.

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивается также и органами местного самоуправления муниципальных образований Каргасокского района.

Таким образом, реализация Программы предусматривает участие органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления в пределах законодательно определенных полномочий.

На уровне Администрации района осуществляется проведение предусмотренных Программой преобразований  в коммунальном комплексе района;

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий (см. таблицу 8.1);

- организация независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

- организация конкурсного отбора исполнителей Программы;

- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти района и органов местного самоуправления, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;

- подготовка предложений по распределению средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

На уровне органов местного самоуправления:

- реализация Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории поселения;

- проведение предусмотренных Программой района мероприятий с учетом местных особенностей.

Основным критерием участия муниципальных образований в реализации Программы, наряду с соблюдением объемов софинансирования программных мероприятий является проведение необходимых преобразований на их территориях, включая применение новых методов финансового планирования.

Кроме того, по отдельным входящим в состав Программы мероприятиям должны быть предусмотрены дополнительные критерии участия коммунальных предприятий.

Условия отбора исполнителей Программы, критерии оценки их предложений должны быть разработаны Администрацией Каргасокского района, на который возложен контроль за ходом реализации Программы.

Конкретные условия предоставления средств бюджета района устанавливаются отдельно для каждого муниципального образования в соответствии с порядком, утвержденным Администрацией Каргасокского района.

Средства районного бюджета предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении ими следующих основных условий:

- наличие утвержденной органами местного самоуправления программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- представление в установленный Администрацией срок и по установленной им форме отчета о ходе выполнения программных мероприятий, включая отчет об использовании средств;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевое использование средств районного и/или муниципального бюджетов;

Конкретные условия предоставления средств районного бюджета устанавливаются отдельно для каждого из указанных мероприятий в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией Каргасокского района.

Успех реализации Программы во многом зависит от поддержки ее мероприятий населением - основным потребителем услуг в жилищно-коммунальной сфере. Эта поддержка зависит от полноты и качества проводимой информационно-разъяснительной работы. Она организуется Администрацией Каргасокского района и Администрациями сельских поселений с использованием печатных и электронных средств массовой информации, (путем проведения выставок, конференций и семинаров).

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель Главы района по вопросам жизнеобеспечения района, за ходом реализации программных мероприятий на территории сельских поселений осуществляют Главы сельских поселений или назначенные ответственные лица.

Показатели мониторинга реализации программы

| Показатели |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Финансирование |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансирование развития ЖКХ за счет инвестиционной составляющей коммунальных тарифов тыс.руб. на чел в год | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| 1.2 | Бюджетное финансирование ЖКХ тыс. руб. на чел. в год всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - текущей деятельности | 3,8 | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
|  | - развития инфраструктуры | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 1.3 | Среднедушевой доход населения, тыс. руб./ чел в месяц | 7,6 | 8,9 | 10,0 | 11,1 | 12,4 |
| 2. | Доступность услуг |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средневзвешенный по району суммарный тариф, руб./м2 (без НДС) | 77,6 | 90,4 | 101,7 | 111,4 | 122,5 |
| 2.2 | Собираемость платежей, % | 95,0 | 96 | 97 | 97,5 | 98 |
| 2.3 | Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи, % | 18,6 | 18,3 | 18,2 | 18,1 | 17,8 |
| 2.4 | Доля семей, нуждающихся в субсидиях, % | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,4 | 14,2 |
| 3. | Эффективность коммунальной сферы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 1,5-2,5 | 2,0-2,7 | 2,5-3,5 | 3,0-4,0 | 3,5-4,5 |
| 3.2 | Удельные нормы расхода электроэнергии |  |  |  |  |  |
|  | - теплоснабжение (кВтч/Гкал) | 33,9 | 32 | 29 | 27 | 26 |
|  | - водоснабжение (кВтч/м3) | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 |
|  | - водоотведение (кВтч/м3) | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
| 3.3 | Удельные нормы расхода топлива в теплоснабжении (кг.у.т./ Гкал тепла | 183 | 180 | 175 | 165 | 157 |
| 3.4 | Коэффициент полезного действия теплогененерирующих мощностей, % |  |  |  |  |  |
|  | На газовом топливе | 90 % | 90 % | 91 % | 92 % | 93 % |
|  | На мазуте | 89 % | 89 % | 90 % | 91 % | 91 % |
|  | На угле | 78 % | 78 % | 80 % | 83 % | 85 % |
|  | На дровах | 70 % | 70 % | 75 % | 77 % | 78 % |
| 3.5 | Удельные нормы расхода топлива в электроснабжении, кг дт./ кВтч | 0,347 | 0,339 | 0,328 | 0,320 | 0,310 |
| 3.6 | Снижение потерь и утечек материального носителя услуги |  |  |  |  |  |
|  | - потери тепла в теплоснабжении | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|  | - потери воды | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 |
|  | - потери электроэнергии при транспортировке | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Уровень благоустройства, % | 29 | 32 | 37 | 42 | 47,5 |
|  | - Водоснабжение | 34 | 34 | 40 | 45 | 57 |
|  | - Водоотведение | 13 | 13 | 15 | 20 | 28 |
|  | - Теплоснабжение | 22 | 22 | 25 | 30 | 32 |
| 5 | Жилищная обеспеченность, кв. м/чел. | 20,8 | 21,0 | 21,1 | 21,3 | 21,5 |