Приложение 2

к распоряжению

Администрации Томской области

от _____________ 2011 г. № ____ - ра

Комплект исходной документации

Наличие нижеуказанного перечня документов у Заказчика необходимо, так как он является исходной документацией при проведении обязательного энергетического обследования и должен быть скомпонован у Заказчика заранее, до начала проведения обследования. Полнота содержания перечня документов влияет на качество результата энергетического обследования.

1.	проектная документация по инженерным системам Заказчика, в том числе:

1.1.	 базовая проектная документация с указанием проектных нагрузок и норм по системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и т.д.;

1.2.	 проектная документация, разработанная в результате реконструкции, капитального ремонта обследуемых инженерных сетей;

1.3.	техническая документация, содержащая информацию о внесении изменений, дополнений и т.п. в обследуемые инженерные сети в процессе их эксплуатации;

1.4.	 журналы регистрации результатов технического обслуживания инженерных сетей за весь период их эксплуатации;

1.5.	 протоколы технических измерений;

1.6.	 схемы снабжения энергетическими ресурсами (однолинейная схема электроснабжения, схема теплоснабжения и т.п.) со схемами коммерческого учёта энергетических ресурсов.

1.7.	 схема теплового узла

2.	архитектурно-планировочные данные по строению и данные технического паспорта БТИ;

3.	договоры на снабжение энергетическими ресурсами со всеми приложениями и дополнительными соглашениями;

4.	акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для всех инженерных сетей, по которым осуществляется снабжение энергоресурсами на основе договорных отношений;

5.	сведения о потреблении всех видов энергетических ресурсов за последние пять полных лет в натуральных показателях и рублях (на основании приборов учёта и финансовой документации).

6.	программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, имеющаяся у Заказчика.

7.	данные по количеству людей, постоянно находящихся в обследуемом здании (персонал, постоянное количество посетителей);