Приложение к распоряжению Администрации Томской области от ___________ 2011 г. N ___-ра

| УТВЕРЖДАЮ Должность руководителя организации Заказчика _____________ И.О. Фамилия «____» __________ 20___ г. |  | СОГЛАСОВАНО Должность руководителя организации Исполнителя _____________ И.О. Фамилия «____» __________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по проведению обязательного энергетического обследования (примерная форма)

Томск 2011

В настоящем Техническом задании используются следующие основные понятия  (согласно Федеральному закону №261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения» и ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения»):

Энергетическое обследование – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

Эффективное использование энергетических ресурсов – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды.

Потенциал энергосбережения мероприятия (мероприятий) – это эффект (финансовый, технологической, энергетический, социальный, физиологический или иной), который может быть получен от реализации запланированных энергосберегающих мероприятий.

Показатель энергетической эффективности – абсолютная, удельная или относительная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения или технологического процесса.

Энергетический объект – любое здание (сооружение) с его инженерными системами, предназначенное для производства, транспорта и (или) преобразования энергетических ресурсов, а также ее использования для получения продукции или услуг.

Энергопотребление – физическая величина, отражающая количество потребляемого хозяйствующим субъектом энергетического ресурса определенного качества, которая используется для расчета показателей энергетической эффективности.

Инструментальное обследование – измерение и регистрация характеристик энергопотребления с помощью стационарных и портативных приборов.

Анализ информации – деятельность по изучению полученных в ходе энергетического обследования данных, умозаключению об имеющемся в настоящий момент положении дел, построению прогнозов о потреблении энергетических ресурсов на основе этих данных и разработка рекомендаций по сокращению потребления энергетических ресурсов.

Разработка рекомендаций по энергосбережению – обоснование экономических, организационных, технических и технологических усовершенствований, главным образом направленных на повышение энергетической эффективности объекта, с обязательной оценкой возможностей их реализации, предполагаемых затрат и прогнозируемого эффекта в физическом и денежном выражениях.

Заказчик – орган государственной власти, орган местного самоуправления, наделённый правами юридических лиц; организация с участием государства или муниципального образования.

Исполнитель – организация, являющаяся членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

Репрезентативность — свойство аудиторской выборки дать возможность аудитору сделать на ее основании правильные выводы о свойствах всей проверяемой совокупности

- Основания для проведения энергетического обследования*

Основанием для проведения энергетического обследования являются:

  - Федеральный закон № 261-Ф3 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее - № 261-ФЗ.

  - Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1830-р от 01.12 2009г. «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».

  - Приказ Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. N 182
«Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».

  - Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года».

* - перечень оснований может корректироваться с учётом внутренних документов Заказчика.

- Цели  и задачи проведения энергетического обследования:

  - Цели:

    - повышение эффективности использования энергетических ресурсов Заказчиком и сокращение бюджетных расходов на оплату энергоресурсов;

    - определение целесообразности заключения энергосервисного договора Заказчиком с энергосервисной компанией после энергетического обследования;

  - Задачи:

    - получение объективных данных об объеме потребления энергетических ресурсов (по каждому виду энергоресурсов: электроэнергия, теплоэнергия, вода, газ, а также дизельное и иное топливо, мазут, уголь);

    - определение показателей энергетической эффективности;

    - определение потенциала энергосбережения по обследуемому энергетическому объекту;

    - разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведения их стоимостной оценки по каждому виду потребляемых  энергоресурсов;

    - разработка по результатам энергетического обследования перечня дополнительных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с обязательным техническим обоснованием каждого такого мероприятия.

    - выявление и анализ причин перерасхода энергоресурсов.

- Требования к Исполнителю работ

Работы по проведению энергетического обследования выполняются в соответствии с требованиями п.4. ст 15 № 261-ФЗ лицами, являющимися членами саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.

- Объекты, подлежащие  энергетическому обследованию:

Заказчик  представляет  Исполнителю перечень энергетических объектов Заказчика, подлежащих энергетическому обследованию.

  - отдельно стоящие здания и сооружения;

  - инженерные системы, обеспечивающие функционирование этих зданий и сооружений.

    - Система электроснабжения и её элементы:

      - внешние силовые и осветительные электрические сети;

      - трансформаторные подстанции;

      - внутренние силовые и осветительные электрические сети;

      - энергопринимающие установки;

      - приборы коммерческого и технического учёта электроэнергии;

      - системы автоматизированного управления системой электроснабжения (электрохозяйством).

    - Система освещения и её элементы:

      - внешние осветительные электрические сети и осветительные приборы;

      - внутренние осветительные сети и осветительные приборы;

      - системы управления внешним и внутренним освещением и\или их элементы.

    - Система теплоснабжения  и их элементы:

      - внешние тепловые сети;

      - котельные;

      - индивидуальные тепловые пункты;

      - абонентские вводы;

      - внутренние тепловые сети;

      - теплопринимающее оборудование;

      - приборы коммерческого и технического учёта тепловой энергии;

      - системы автоматизированного управления системой теплоснабжения (тепловым хозяйством).

    - Система холодного водоснабжения и её элементы:

      - ввод водопровода в здание;

      - сеть разводящих трубопроводов;

      - повысительные установки (повышающие насосные, гидроаккумуляторные баки, водопроводные баки и резервуары);

      - приборы (при наличии – системы) коммерческого и технического учёта холодной воды;

      - системы автоматизированного управления холодным водоснабжением.

    - Система горячего водоснабжения и её элементы:

      - ввод водопровода в здание;

      - сеть разводящих трубопроводов (подающие и циркуляционные стояки) и её элементы;

      - повысительные установки (повышающие насосные, гидроаккумуляторные баки, водопроводные баки и резервуары);

      - водонагреватели (проточные, накопительные);

      - приборы коммерческого и технического учёта горячей воды;

      - системы автоматизированного управления системой горячего водоснабжения.

    - Системы вентиляции и кондиционирования и их элементы.

    - Системы газоснабжения и их элементы.

    - Прочие системы (оборудование), необходимость энергетического обследования которых определяется Заказчиком и Исполнителем совместно в процессе выполнения работ.

- Этапы энергетического обследования, состав, содержание и результаты работ на этапах энергетического обследования.

Обязательное энергетическое обследование должно проводится в четыре этапа:

- сбор исходной информации;

- проведение инструментального обследования;

- анализ информации полученной на этапах 1 и 2;

- формирование итоговой документации:

  - энергетический паспорт в соответствии с требованиями п. 1.3 настоящего технического задания;

  - отчета об обязательном энергетическом обследовании (пояснительная записка к энергетическому паспорту) каждого обследованного объекта (Приложению №2 к Техническому заданию).

  - Первый этап. Сбор и анализ исходной информации. Длительность составляет не более 10*  рабочих дней с момента заключения Государственного контракта. На этом этапе Исполнитель должен проанализировать исходную информацию, которую ему предоставляет Заказчик.

Исходная информация, подлежащая анализу Исполнителем:

    - проектная документация по инженерным системам Заказчика, в том числе:

      - базовая проектная документация с указанием проектных нагрузок систем электроснабжения, по видам теплопотребления, проектных норм водопотребления;

      - проектная документация, разработанная в результате реконструкции, капитального ремонта обследуемых инженерных сетей;

      - техническая документация, содержащая информацию о внесении изменений, дополнений и т.п. в обследуемые инженерные сети в процессе их эксплуатации;

      - журналы регистрации результатов технического обслуживания инженерных сетей за весь период их эксплуатации;

      - протоколы технических измерений;

      - схемы снабжения энергетическими ресурсами (однолинейная схема электроснабжения, схема теплоснабжения и т.п.) со схемами коммерческого учёта энергетических ресурсов.

      - схема теплового узла

    - архитектурно-планировочные данные по строениям, зданиям, сооружениям и данные технического паспорта БТИ;

    - договоры на снабжение энергетическими ресурсами со всеми приложениями и дополнительными соглашениями;

    - акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для всех инженерных сетей, по которым осуществляется снабжение энергоресурсами на основе договорных отношений;

    - сведения о потреблении всех видов энергетических ресурсов за последние пять полных лет в натуральных и стоимостных показателях (на основании приборов учёта и финансовой документации).

    - программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, имеющаяся у Заказчика;

    - данные по количеству людей, постоянно находящихся в обследуемом здании (персонал, постоянное количество посетителей).

Дополнительная информация, которую Исполнитель посчитает необходимой для проведения энергетического обследования, или Заказчик посчитает нужным донести её до Исполнителя в целях повышения эффективности проведения работ по обследованию.

Результатом работы на данном этапе является Программа проведения энергетического обследования, которая в обязательном порядке должна содержать подробный календарный план проведения работ по настоящему Техническому заданию и согласовываться с Заказчиком.

  - Второй этап. Проведение инструментального обследования. Длительность составляет 25* рабочих дней от момента заключения Государственного контракта.

На втором этапе Исполнитель выполняет комплекс инструментальных обследований:

    - инструментальное обследование количества и качества электрической энергии (согласно ГОСТ 13109-97);

    - тепловизионное обследование распределительных устройств (электрощитовых) (согласно РД-34.45-51.300-97);

    - инструментальное обследование уровня освещенности мест общего пользования (согласно ГОСТ 24940-96);

    - инструментальный мониторинг температурно-влажностных режимов мест общего пользования (выборочно) (согласно ГОСТ 30494-96);

    - инструментальное обследование температурно-влажностных режимов и расхода воздуха системами приточно-вытяжной вентиляции (при их наличии, выборочно) (СНиП 2.04.05-91);

    - визуальное и инструментальное обследование технического состояния оборудования центральных и индивидуальных тепловых пунктов, трубной разводки системы отопления (согласно РД 34.10.130-96 прил. Е);

    - выборочный инструментальный контроль радиаторов и стояков отопления (Инструкция по инструментальному контролю при приемке в эксплуатацию законченных строительством и капитально отремонтированных жилых зданий. П.36);

    - тепловизионное обследование и оценка состояния наружных ограждающих конструкций (ГОСТ 26629-85);

Результаты каждого типа инструментального обследования оформляются в виде протокола замеров, а тепловизионное обследование - в виде отдельного раздела в отчёте энергетического обследования. Протоколы всех замеров должны быть приложены к Отчету.

  - Третий этап. Результирующий анализ информации. Длительность составляет 40* рабочих дней от момента заключения Государственного контракта.

На третьем этапе проводится результирующий анализ всей информации, полученной на этапах 1 и 2.

    - анализ проектной документации (анализ соответствия фактически установленного оборудования, инженерных коммуникаций, элементов конструкций проектной документации);

    - анализ результатов, полученных при проведении визуального осмотра;

    - анализ результатов полученных при проведении инструментального обследования.

    - анализ динамики потребления энергетических ресурсов по видам за последние 5 лет, в том числе включая:

      - потребление энергетическим объектом тепловой энергии на ГВС за последние 5 лет;

      - потребление энергетическим объектом тепловой энергии на отопление за последние 5 лет;

      - потребление энергетическим объектом тепловой энергии на вентиляцию за последние 5 лет;

При отсутствии на объекте раздельного учета тепловой энергии по видам проводится совокупный анализ потребления тепловой энергии.

      - потребление объектом электрической энергии за последние 5 лет;

      - потребление объектом холодной воды за последние 5 лет;

    - определение удельных показателей энергопотребления. Сопоставление их с нормативными значениями.

    - обобщение полученной информации;

    - составление топливно-энергетических балансов по видам ресурсов (ресурсный баланс) по каждому энергетическому объекту;

    - формирование выводов и итоговых заключений.

  - Четвертый этап. Длительность составляет 10* рабочих дней с момента завершения третьего этапа.

На четвертом этапе разрабатывается энергетический паспорт в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ № 182 от 19 апреля 2010 г. и отчет (пояснительная записка к энергетическому паспорту) об обязательном энергетическом обследовании (далее – отчёт). За базовый год при оформлении энергетического паспорта принимается календарный год, предшествующий году проведения энергетического обследования. Сведения по балансу энергоресурсов и их изменению должны быть составлены Исполнителем до 2012 года включительно.

Требования к отчёту.

    - Отчёт должен полностью соответствовать требованиям технического задания, изложенным в пунктах 5.1, 5.2, 5.3. Репрезентативность результатов обследования должна быть подтверждена соответствующими документами, исполненными по каждому вышеуказанному пункту требований настоящего технического задания.

    - В рамках отчёта должны быть разработаны рекомендации по повышению энергетической эффективности, включающие в себя:

- перечень типовых и отличных от типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- стоимостную оценку каждого такого мероприятия с указанием сроков окупаемости;

- предложения по очерёдности реализации мероприятий с целью получения наибольшего экономического эффекта.

* - точный период времени определяется Заказчиком в каждом конкретном случае.